## Registre complet
Système de Management Qualité-Environnement
[10 empty] | Flux de matières | Législation et PFDD | Impact | Pratiques | Opinion des travailleurs | Influence |  | Priorité
Registre complet des aspects environnementaux directs | [9 empty] | 3 : Fort important | 3 : Réglementé | 3 : Grave | 3 : A arrêter | 3 : Orage | 3 : Elevé |  | 1 | Total entre 12 et 18
Registre |  | Rev 02 | DATE 07/10/2015 | Date d'impression : |  |  |  | 2015-10-12 |  | 2 : Important | 2 : Autres exigences | 2 : Relevant | 2 : A changer | 2 : Pluie | 2: Moyen |  | 2 | Total entre 10 et 11
[10 empty] | 1 : Normal | 1 : Pas d'exigences | 1 : Léger | 1 : A surveiller | 1 : Soleil | 1: Très légère |  | 3 | Total entre 5 et 9
U.O. | Activités Activiteiten | Aspects Aspecten |  | Secteur | Fonctionnement |  |  | Incidence environnementale | Réf. | COTATION | [5 empty] | Priorités |  |  | Objectif environnemental
[5 empty] | N | An | Acc |  |  | Flux de matières | Législation et PFDD | Impact | Pratiques | Opinion du personnel | Influence | Total | Conforme à la législation | Priorité
1 | Bureaux: Il y a +/- 254 bureaux répartis sur 4 bâtiments (Devestelle, Jeanlet, Géologie, Closter). Les bureaux peuvent être individuels jusqu'à être paysager (7 personnes). | a | Ordinateurs : 480 ordinateurs/laptops utilisés dans les bureaux, salles de réunion, télétravail et/ou missions. | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 1a | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 |  | 1 | Objectif Energie
|  | b | Eclairage : Chaque bureau dispose de son propre interrupteur pour le plafonnier qui est composé pour la plus part de lampes TL8 (Devestel, closter) avec des starters classiques et TL5 avec starters électroniques + lichtsturing (jeanlet, geologie). Chaque personne est "responsable" de son bureau et de la manière dont il module l'éclairage, twee schakelaars waarbij de mensen kunnen kiezen. Mais chaque soir le concierge fait un tour. | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 1b | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 |  | 1 | Objectif Energie
|  | c | Choix et achat de consommables de bureau (fournitures de bureau, alimentation, petit appareillage électrique, etc) : Achat via le CMS-FOR. Papier met een ecolabel, verdeling van de kantoorbenodigdheden via het centraal magazijn. | CM | X |  |  | Consommation de consommables | 1c | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |  | 2
|  | d | Verwarming: Alle radiatoren met thermostatische kraan. | CEN | X |  |  | Verdeling van warmte | 1d | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |  | 1 | Objectif Energie
|  | e | Verwarming. Bijkomende verwarming door elektrische vuren. Personeel brengt op eigen initiatief bijkomende verwarming mee. | CEN | X |  |  | Elektriciteit verbruik | 1e | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |  | 1 | Objectif Energie
|  | f | Lavabo en kranen in bureau. Door de omvorming van oude labo's naar burelen zijn er nog uitgerust met een lavabo en kranen | CE | X |  |  | Water verbruik | 1f | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |  | 2
|  | g | Eau chaude: la production d'eau chaude quant elle est disponible est réalisé au travers de boiler électrique de +/- 60 litres. | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 1g | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |  | 2
|  | h | Choix et achat de biens d'investissement (PC, Mobilier, Equipements) via le CMS FOR. | CM | X |  |  | Consommation de consommables | 1h | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |  | 3
|  | i | Elektrische apparaten voor koffie en thee. Veel mensen hebben hun apparaten in hun bureel. Personeelleden brengen het mee van thuis, het is niet centraal georganiseerd. | CEN | X |  |  | Verbruik van elektriciteit | 1i | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |  | 1 | Objectif Energie
|  | j | Frigo: il y a une 60aine de frigo qui sont dispersés. | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 1j | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |  | 2
|  | k | Voeding afval fruit, thee en koffie afval van de kofiehoek | DEC | X |  |  | Compostering | 1k | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |  | 3
|  | l | Micro-onde: 27 dans les "kitchenettes" improvisées dans les bureaux mise à part 5 ou 6 kitchinettes plus "officielles" | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 1l | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |  | 2
2 | Mess: Tijdens de middag is er de mogelijkheid om te eten in de mess. Er zijn enkele kitchenettes op de verdiepingen maar meestal is een koffiehoek in een bureau georganiseert. | a | Offre de repas dans notre mess permettant la limitation des déplacements. Le choix: menu des finances ou certain plats à commander avant 10h et préparé sur place. | MOB | X |  |  | Déplacements pour restauration | 2a | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |  | 3
|  | b | Toestel: 2 frituur backen + elektrische kookplaten + elekt. Grillplaat + four vapeur + bain-marie + toaster + micro ondes | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 2b | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |  | 2
|  | c | Frigo en diepvriezers : 2 + 2 + groente frigotje. | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 2c | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |  | 3
|  | d | Achat de produits alimentaires voor de mess : vlees, groenten, … | CM | X |  |  | Consommation de matières premières | 2d | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |  | 3
|  | e | Voeding afval mess + fruit, thee en koffie afval van de kitchinette | DEC | X |  |  | Compostering | 2e | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |  | 3
|  | f | Gevaarlijk afval, frituur olie opgehaald door een herkent ophaler | DEC | X |  |  | Gevaarlijk afval | 2f | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | oui | 2
|  | g | Consommation d'eau pour la préparation et le nettoyage | CE | X |  |  | Consommation d'eau | 2g | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |  | 3
|  | h | Eau chaude via un boiler au niveau de la chaudière du mess | CEN | X |  |  | Consommation de gas | 2h | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |  | 3
|  | i | Adoucisseurs d'eau: 2 adoucisseurs pour le mess. 1 pour l'eau sanitaire et 1 pour le four vapeur. | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 2i | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |  | 3
|  | j | Adoucisseurs d'eau: 2 adoucisseurs pour le mess. Rinçage et nettoyage. | CE |  | X |  | Water verbruik | 2j | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |  | 3
|  | k | Industrieel vaatwasser | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 2k | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |  | 2
|  | l | Industrieel vaatwasser, pas d'aquastop | CE | X |  |  | Consommation d'eau | 2l | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 |  | 3
|  | m | Frigo en diepvriezers : 2 + 2 au mess + groente frigotje. | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 2m | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |  | 3
3 | Impression: Des photocopieuses multifonction sont présentes dans les couloirs de chaque étage. | a | Photocopieuses multifonction: 32 MFP Ricoh 29 - site Vautier 2 – site Gulledelle 1 – site Oostende + encore quelques imprimantes individuelles ou de services | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 3a | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |  | 2
|  | b | Photocopieuses: production d'ozone | AIR | X |  |  | Pollution de l'air par émission | 3b | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |  | 3
|  | c | Utilisation de papier pour les reprographies : - papier blanc de qualité 100% recyclé, 80 g/m² et FSC post consommation pour A4 (65750 feuilles/mois) | CM | X |  |  | Consommation de papier | 3c | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |  | 3
|  | d | Consommation de toners photocopieuse | CM | X |  |  | Consommation de consommables | 3d | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |  | 3
|  | e | Déchets toners photocopieuse. | DEC | X |  |  | Emission de déchets dangereux | 3e | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | oui | 2 | Objectif Déchets
|  | f | Maintenance des photocopieuses : déchets (type, destination) compris dans le contrat de maintenance | DEC |  | X |  | Emission de déchets dangereux | 3f | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | oui | 2
4 | Salles de réunion: CAILLAU (De vestel, 14) 12pers DE GERLACHE - LINNE (De Vestel, 0) 15pers DOLLO (Janlet, 2) 12pers DUPONT (Géologie, 1) 15 pers GILSON (De Vestel, 1) 25pers VAN STRAELEN (De Vestel, 6) 15pers Grand Auditorium 150 pers Petit auditorium 50 pers | a | Projecteurs : Chaque salle est équipée soit d'un projecteur soit d'un écran de télévision sur lesquel un ordinateur portable peut être branché. | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 4a | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |  | 2
|  | b | Airco in groot auditorium, les zaal (groot machine). | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 4b | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | oui | 1 | Objectif Energie
|  | c | Airco: perte de gaz | AIR |  |  | X | Pollution de l'air | 4c | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | oui | 1 | Prévention des accidents
|  | d | Eclairage : lampes TL5 avec starters électroniques. | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 4d | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |  | 2
5 | Local serveur: | a | Local serveurs: Fonctionnement 24h/24h. Les écrans sont systématiquement éteints lorsqu'il ne sont pas utilisés. | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 5a | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |  | 2
|  | b | Refroidissement local serveur: pour éviter la surchauffe du matériel informatique | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 5b | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | oui | 1 | Objectif Energie
|  | c | Airco: perte de gaz | AIR |  |  | X | Pollution de l'air | 5c | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | oui | 1 | Prévention des accidents
|  | d | Maintenance batteries de l'UPS du local serveur: déchets (responsable: Eaton) | DEC |  | X |  | Emission de déchets dangereux | 5d | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | oui | 2
6 | Locaux techniques : ascenseurs, HVAC, maintenance, menuiserie et atelier divers | a | Ascenseurs: 18 liften. | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 6a | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |  | 2
|  | b | Maintenance des ascenceurs: maintenance, Technische control BDV,onderhouds verchillende firmas | DEC |  | X |  | Emission de déchets dangereux | 6b | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | oui | 2
|  | c | Chaufferie: Gestion centralisée de la température. Bureaux: Radiatoren met thermostatische kraan. | CEN | X |  |  | Consommation d'énergie | 6c | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 15 | oui | 1 | Objectif Energie
|  | d | Airco: risque de fuite fluide frigorigène (responsable: IRSNB) | AIR |  |  | X | Rejet de polluant | 6d | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | oui | 1 | Prévention des accidents
|  | e | Fonctionnement de la chaudière - Emission de gaz d'échappement (responsable: IRSNB, attest door Elko) | AIR | X |  |  | Rejet de polluant | 6e | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | oui | 1 | Objectif Déchets
|  | f | Fuite lors du remplissage de la citerne mazout "du groupe secours" (citerne, flexible, …) (responsable: IRSNB) | SOL |  |  | X | Pollution du sol | 6f | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | oui | 1 | Prévention des accidents
|  | g | Maintenance du bâtiment et installations techniques, y compris chaufferie et installations de refroidissement (pots de peinture, chiffons souillés, …) | DEC |  | X |  | Emission de déchets dangereux | 6g | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | oui | 2
|  | h | Maintenance du bâtiment et installations techniques, déchets de construction (container) | DEC | x |  |  | Emission de déchets spécifiques | 6h | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |  | 2
|  | i | Warm water voor de schijwerkerij komt van een boiler op de ketel van het hoofd gebouw + klein ketel in de zommer | CE | X |  |  | Consommation d'eau | 6i | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |  | 3
|  | j | Specifieke apparaten voor de schijwerkerij | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 6j | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |  | 2
7 | Commun: couloirs, toilettes, entretien, | a | Eclairage des couloirs et sas d'ascenseurs : actionné au moyen d'interrupteur | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 7a | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |  | 2
|  | b | Fontaine d'eau avec refroidisseur (14): in de gangen niet in cafetaria | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 2b | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |  | 3
|  | c | Maintenance des fontaines à eau (responsable entretien 1/jaar: société Aquacare) | DEC |  | X |  | Emission de déchets dangereux | 2c | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | oui | 3
|  | d | Toilettes (+/-113), urinoirs, douches. La capacité du réservoir pour toilette est de 9l met 2 knoppen (30), met 1 knop (42), met een stopknop (41). En ce qui concerne les urinoirs c'est un système de poussoir ou de sensor. Pas d'eau chaude des lavabos sanitaires | CE | X |  |  | Consommation d'eau potable | 7d | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 |  | 2
|  | e | Fuites aux robinets, aux toilettes ou urinoirs (affichette mail: STTD) | CE |  |  | X | Consommation d'eau potable | 7e | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 |  | 2
|  | f | Rejets d'eaux sanitaires | REU | X |  |  | Rejets d'eaux usées | 7f | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | oui | 2
|  | g | Eclairage des toilettes: ampoules de type PLs sauf bâtiment Devestel (spaarlampen of halogene): allumage et extinction soit lié à un interupteur soit soumis au détecteur de présence | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 7g | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |  | 2
|  | h | Essuyage des mains: distributeurs de papier pour les zones bureaux (pas musée) | CM | X |  |  | Consommation de consommables | 7h | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |  | 2
|  | i | Utilisation de papier d'essuyage WC est "labellisé écologique". | CM | X |  |  | Consommation de consommables | 7i | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |  | 2
|  | j | Papiers d'essuyage main pour les zones bureaux éliminés en déchets banals | DEC | X |  |  | Emission de déchets banals | 7j | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |  | 3
|  | k | Lave linge (1 mess et 2 equipe de nettoyage) utilisé pour le nettoyage des essuies et matériel de nettoyage réutilisable | CE | X |  |  | Consommation d'eau | 7k | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |  | 3
|  | l | Lave linge (1 mess et 2 equipe de nettoyage) utilisé pour le nettoyage des essuies et matériel de nettoyage réutilisable | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 7l | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |  | 3
|  | m | Achat et utilisation de produits de lavage (liquide vaisselle, lessive, détartrant, etc) et d'entretien (sanitaires, sols, vitres, etc). Choix des produits du CMS-FOR. | CM | X |  |  | Consommation de consommables | 7m | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |  | 2
|  | n | Eaux usées de lavage/nettoyage éliminées dans le collecteur eaux usées sans traitement | REU | X |  |  | Elimination d'eaux usées | 7n | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |  | 3
|  | o | Déchets tout-venant (déchets alimentaires non compostable, déchets domestiques non recyclés): ils proviennent d'une part des activités de bureau et d'autre part des activités de la cafétéria et des kitchenettes. Elimination BXL-Propreté. | DEC | X |  |  | Emission de déchets banals | 7o | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |  | 2
|  | p | Plastiques et canettes triés pour être recyclés. Des bacs pour le recyclage des plastiques et pour le recyclage des canettes sont disposés dans les couloirs. Recyclage par BXL-propreté. | DEC | X |  |  | Emission de déchets plastiques et canettes | 7p | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |  | 3
|  | q | Papiers triés pour être recyclés. Chaque bureau dispose d'un bac en carton qui sert pour le tri et le recyclage des "vieux" papiers. Des bacs jaunes pour le recyclage des papiers sont également disposés dans les couloirs, près des imprimantes et photocopieuses. Recyclage par BXL-propreté. | DEC | X |  |  | Emission de déchets papier | 7q | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 |  | 3
|  | r | Elimination des déchets dangereux (voir safety et instruction) : déchets électriques et électroniques (écrans, PC, imprimantes, néons, ampoules, frigos, micro ondes, projecteurs,…) et chimique. Lampes en fin de vie, ampoules et tubes TL : repris par la firme qui nous les vends. Les imprimantes en fin de vie et vieux PC, voitures de service ainsi que les électroménagers sont renvoyés à l'administration du domaine pour être déclassés. | DEC |  | X |  | Emission de déchets dangereux | 7r | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | oui | 2
|  | s | Verres triés pour être recyclés. Des bacs pour le recyclage des verres sont disposés dans les couloirs. Recyclage BXL-Propreté. | DEC | X |  |  | Emission de déchets verre et Tetra Pak | 7s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |  | 3
8 | Général | a | Les achats sont décentralisé mais pour tout ce qui est petite fourniture, il y a un "magazin" et cela provient des contrats CMS/FOR. L'acheteur et le juristen sont sensibilisés à l'achat durable. Ils mettent en application la circulaire du 16 mai 2014 sur les Marchés Publics Durables | CM | X |  |  | Consommation de consommables | 8a | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | oui | 2
|  | b | Mobilité domicile lieu de travail Au plan fédéral, les frais de déplacement en transport en commun pour le trajet domicile - travail sont remboursés. De plus, il existe l'indemnité vélo pour ceux qui effectuent tout ou partie du trajet en vélo. Des douches, des vestiaires et un parking vélo sont disponibles pour les cyclistes. | MOB | X |  |  | Déplacements pour se rendre au lieu de travail | 8b | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | oui | 2
|  | c | Risque de développement de légionellose dans le réseau d'eau chaude est limité: production d'eau chaude par boilers proches des points de consommation | AIR |  |  | X | Pollution de l'air | 8c | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | oui | 1 | Prévention des accidents
|  | d | Imprimeur : l'appel aux services d'un imprimeur émane des demandes de publication de rapports, d'analyse et d'autres. Dans la situation actuelle, il est extrêmement difficile de quantifier le nombre de publications. | CM | X |  |  | Consommation de matière (papier, encre, emballage,…) | 8d | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |  | 3
|  | e | Imprimeur : livraison des documents imprimés | MOB | X |  |  | Consommation de carburant | 8e | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |  | 3
|  | f | Missions en Belgique - véhicules de service: Nous disposons de 1 voiture de service 16.000 Km et d'1 camionette 17.000Km. Il existe 1 voiture (15.000) supplémentaire pour le dirigeant de l'Institut. Les membres du personnel ont éffectué en moyenne 217.000km pour le compte de l'institut en 2014. | MOB | X |  |  | Consommation de carburant | 8f | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |  | 1 | Objectif Mobilité
|  | g | Mission à l'étranger : Il y a eu 651 misions en 2014 dont 80% se concentrent sur l'Europe. Les destinations sont aussi diverses que Paris ou Sydney. Pour les pays limitrophes avec connections par train ou TGV, le transport par voir ferroviaire est favorisé. Dans les autres cas et/ou si la distance à parcourir dépasse 800 km l'avion est l'alternative. | MOB | X |  |  | Consommation de carburant | 8g | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |  | 1 | Objectif Mobilité
|  | h | Invitations : Dans le cadre de nos missions, nous invitons un certain nombre de personne à des réunions. Ces personnes viennent de toutes les partie du mondes parfois. Cependant, pour les réunions avec des nationaux, nous les informons de la difficulté de parking et de la facilité d'accès en transport en commun. | MOB | X |  |  | Consommation de carburant | 8h | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |  | 3
|  | i | Rupture d'une canalisation d'eau | CE |  |  | X | Consommation d'eau | 8i | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 12 |  | 1 | Prévention des accidents
|  | j | Fuite d'huile d'un véhicule dans les parkings | SOL |  |  | X | Pollution du sol | 8j | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 |  | 1 | Prévention des accidents
|  | l | Présence d'un espace vert (Parc) | AME | X |  |  | Contribution aux espaces verts Bruxellois | 8l | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 |  | 3
|  | m | Incendie | AIR |  |  | X | Pollution de l'air par émission | 8m | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 14 | oui | 1 | Prévention des accidents
9 | Laboratoire | a | Producten: utilisation d'alcool, d'ethanol, manipulation de formol et d'autres produits dangereux | CM | X |  |  | Consommation de consommables | 9a | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 |  | 2
|  | b | Producten: bris d'un contenant de produit dangereux | SOL |  |  | X | Pollution du sol (et sous-sol) | 9b | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |  | 1 | Prévention des accidents
|  | c | Afval: formol, ethanol en andere chimische afval | DEC | X |  |  | Emission de déchets dangereux | 9c | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | oui | 2
|  | d | Waterverbruik: des éviers sont disponible dans les labo pour nettoyer le matériel et se laver les mains | CE | X |  |  | Consommation d'eau | 9d | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |  | 3
|  | e | Waterverbruik: fuites à un des éviers de labo | CE |  |  | X | Consommation d'eau | 9e | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 |  | 2
|  | f | Zuurkasten | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 9f | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |  | 3
|  | g | Zuurkasten | AIR |  |  | X | Pollution de l'air par émission | 9g | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 |  | 2
|  | h | Appareillages techniques: ovens, Frigo en diepvriezers min18 min80, microscope électronique, spectromètre, XRD, … | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 9h | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 |  | 2
|  | i | Airco: Cela se limite à quelques endroits très spécifiques | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 9i | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |  | 3
|  | j | Warmwater: Bâtiment Devestel, il existe une 60aine de boilers électriques de 60 litre (voir bureaux) | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 9j | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |  | 2
|  | k | Waterverzachter geologie gebouw op - 4 | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 9k | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |  | 3
|  | k | Waterverzachter geologie gebouw op - 4 | CE |  | X |  | Consommation d'eau | 9k | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |  | 3
|  | l | Gasbranders | CM | x |  |  | Consommation de consommables | 9l | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 6 |  | 3
10 | Museum | a | Verlichting: La muséologie développe des expositions permanentes et temporaires en utilisante la technologie appropriée pour l'effet recherché mais favorise un éclairage peu gourmand en électricité type led là où c'est possible. | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 10a | 3 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 11 |  | 2
|  | b | Verwarming: radiateur Janlet, convectie in Devestel, klooster en Cerau. | CM |  |  |  | Consomation de gaz | 10b | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 12 |  | 1 | Objectif Energie
|  | c | Airco: Certaine salle dispose d'air-conditionnée sur un groupe central (Alchool bewaarplaats, vernieuwe overdekking (zaal cerau expo) + 5 toestelen in de evolutie zaal) | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 10c | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 | oui | 1 | Objectif Energie
|  | d | Airco: perte de gaz | AIR |  |  | X | Pollution de l'air | 10d | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | oui | 1 | Prévention des accidents
|  | e | Toilet met dyson type handdroggers | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 10e | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 |  | 3
|  | f | Algemeen afval: des containers pour le démontage des expos et pour les chantiers d'aménagements | DEC | X |  |  | Emission de déchets banals | 10f | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |  | 2
|  | g | Location de salle: le musée loue des salles pour des évènements d'entreprise | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 10g | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 |  | 3
|  | h | Location de salle: le musée loue des salles pour des évènements d'entreprise | DEC | X |  |  | Emission de déchets banals | 10h | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |  | 3
|  | i | Douches muséo: warmwater op hoofdketel | CE |  | X |  | Consommation d'eau | 10i | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |  | 3
|  | j | Waterverzachter geologie gebouw op - 4 | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 10j | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |  | 3
|  | k | Waterverzachter geologie gebouw op - 4 | CE |  | X |  | Consommation d'eau | 10k | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 |  | 3
|  | l | dinocafe (responsable oretto) | CEN | X |  |  | Consommation d'électricité | 10l | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |  | 3
|  | m | dinocafe (responsable oretto) | DEC | X |  |  | Emission de déchets banals | 10m | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 |  | 3
[15 empty] | min | 6
[15 empty] | max | 15
| Date | Objet de la modification | [5 empty] | Version | [6 empty] | 6 | 1 | Priority 1 | 23
| 2014-12-31 | Version originale | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 7 | 11 | Priority 2 | 40
| 2015-10-07 | Revue annuelle et adaptation du niveau 1 de l'influence | [5 empty] | 2 | [6 empty] | 8 | 16 | Priority 3 | 43
[15 empty] | 9 | 15
[15 empty] | 10 | 17
[15 empty] | 11 | 23
[15 empty] | 12 | 9
[15 empty] | 13 | 5
[15 empty] | 14 | 5
[15 empty] | 15 | 4
Note on F9: dand: Fonctionnement normal
Note on G9: dand: Fonctionnement anormal (lors de maintenance)
Note on H9: dand: Fonctionnement en cas d'accident
Note on K9: van meesche marcel: les flux de matières sont relatifs aux relevés de consommation de ressources, de production de déchets et d'émissions de polluants
Note on L9: van meesche marcel: relatif à la législation environnementale applicable
Note on M9: van meesche marcel: impact potentiel sur l'environnement
Note on N9: van meesche marcel: pratiques des employés (lien écocartes et visites sur le terrain)
Note on O9: van meesche marcel: caractérise l'opinion des employés par rapport à la gestion environnementale de l'organisation (lien carte météo)
Note on P9: van meesche marcel: influence ou maîtrise de gestion sur l'activité en question (peut être pondéré x2)
Note on Q9: van meesche marcel: dans la colonne total vous visualisez les aspects environnementaux les plus significatifs

## Elements
Activité: type d'activité
Aspects: Description détaillée de l'activité et des aspects environnementaux
Secteur:
CEN: Consommation d'énergie
CE: Consommation d'eau
CM: Consommation de matières premières et auxiliaires (y compris emballages)
AIR: Rejets dans l'air (y compris odeur)
REU: Rejets des eaux usées
SOL: Pollution du sol (et sous-sol)
BRU: Bruit (y compris vibration)
DEC: Déchets
MOB: Mobilité (du personnel et du transport des biens et services)
AME: Aménagement (y compris impact visuel)

## Priorité
Système de Management Qualité-Environnement
Aspects environnementaux directs: priorités
| Rev 02 |  | DATE 07/10/2015 |  |  |  | Date d'impression |  | 2015-10-12
Aspects | Impacts | Réf. | Total | Conforme à la législation | Priorité | Objectif environnemental | Documentation | Suivi | (In) Formation
Airco: perte de gaz | Pollution de l'air | 4c | 15 | oui | 1 | Prévention des accidents | Permis d'environnement | Entretien annuel | -
Airco: perte de gaz | Pollution de l'air | 5c | 15 | oui | 1 | Prévention des accidents | Permis d'environnement | Entretien annuel | -
Chaufferie: Gestion centralisée de la température. Bureaux: Radiatoren met thermostatische kraan. | Consommation d'énergie | 6c | 15 | oui | 1 | Objectif Energie | Livret d'entretien | EIS | Sensibilisation
Risque de développement de légionellose dans le réseau d'eau chaude est limité: production d'eau chaude par boilers proches des points de consommation | Pollution de l'air | 8c | 15 | oui | 1 | Prévention des accidents | - | Entretien annuel | -
Airco: perte de gaz | Pollution de l'air | 10d | 14 | oui | 1 | Prévention des accidents | Permis d'environnement | Entretien annuel | -
Airco: risque de fuite fluide frigorigène (responsable: IRSNB) | Rejet de polluant | 6d | 14 | oui | 1 |  | Permis d'environnement | Entretien annuel | -
Fonctionnement de la chaudière - Emission de gaz d'échappement (responsable: IRSNB, attest door Elko) | Rejet de polluant | 6e | 14 | oui | 1 | Objectif Déchets | Permis d'environnement | Entretien annuel | -
Fuite lors du remplissage de la citerne mazout "du groupe secours" (citerne, flexible, …) (responsable: IRSNB) | Pollution du sol | 6f | 14 | oui | 1 | Prévention des accidents | Permis d'environnement | Entretien annuel | -
Incendie | Pollution de l'air par émission | 8m | 14 | oui | 1 | Prévention des accidents | Plan d'évacuation | Test sirènes | Exercice
Airco: Certaine salle dispose d'air-conditionnée sur un groupe central (Alchool bewaarplaats, vernieuwe overdekking (zaal cerau expo) + 5 toestelen in de evolutie zaal) | Consommation d'électricité | 10c | 13 | oui | 1 | Objectif Energie | Livret d'entretien | EIS | -
Eclairage : Chaque bureau dispose de son propre interrupteur pour le plafonnier qui est composé pour la plus part de lampes TL8 (Devestel, closter) avec des starters classiques et TL5 avec starters électroniques + lichtsturing (jeanlet, geologie). Chaque personne est "responsable" de son bureau et de la manière dont il module l'éclairage, twee schakelaars waarbij de mensen kunnen kiezen. Mais chaque soir le concierge fait un tour. | Consommation d'électricité | 1b | 13 |  | 1 | Objectif Energie | - | EIS | Sensibilisation
Verwarming. Bijkomende verwarming door elektrische vuren. Personeel brengt op eigen initiatief bijkomende verwarming mee. | Elektriciteit verbruik | 1e | 13 |  | 1 | Objectif Energie | Note appareils domestiques | EIS | Sensibilisation
Airco in groot auditorium, les zaal (groot machine). | Consommation d'électricité | 4b | 13 | oui | 1 | Objectif Energie | Livret d'entretien | EIS | -
Refroidissement local serveur: pour éviter la surchauffe du matériel informatique | Consommation d'électricité | 5b | 13 | oui | 1 | Objectif Energie | Livret d'entretien | EIS | -
Verwarming: radiateur Janlet, convectie in Devestel, klooster en Cerau. | Consomation de gaz | 10b | 12 |  | 1 | Objectif Energie | - | EIS | -
Ordinateurs : 480 ordinateurs/laptops utilisés dans les bureaux, salles de réunion, télétravail et/ou missions. | Consommation d'électricité | 1a | 12 |  | 1 | Objectif Energie | - | EIS | Sensibilisation
Verwarming: Alle radiatoren met thermostatische kraan. | Verdeling van warmte | 1d | 12 |  | 1 | Objectif Energie | - | EIS | Sensibilisation
Elektrische apparaten voor koffie en thee. Veel mensen hebben hun apparaten in hun bureel. Personeelleden brengen het mee van thuis, het is niet centraal georganiseerd. | Verbruik van elektriciteit | 1i | 12 |  | 1 | Objectif Energie | Note appareils domestiques | EIS | Sensibilisation
Missions en Belgique - véhicules de service: Nous disposons de 1 voiture de service 16.000 Km et d'1 camionette 17.000Km. Il existe 1 voiture (15.000) supplémentaire pour le dirigeant de l'Institut. Les membres du personnel ont éffectué en moyenne 217.000km pour le compte de l'institut en 2014. | Consommation de carburant | 8f | 12 |  | 1 | Objectif Mobilité | Guide des missions | Artio | Sensibilisation
Mission à l'étranger : Il y a eu 651 misions en 2014 dont 80% se concentrent sur l'Europe. Les destinations sont aussi diverses que Paris ou Sydney. Pour les pays limitrophes avec connections par train ou TGV, le transport par voir ferroviaire est favorisé. Dans les autres cas et/ou si la distance à parcourir dépasse 800 km l'avion est l'alternative. | Consommation de carburant | 8g | 12 |  | 1 | Objectif Mobilité | Guide des missions | Artio | Sensibilisation
Rupture d'une canalisation d'eau | Consommation d'eau | 8i | 12 |  | 1 | Prévention des accidents | - | - | -
Fuite d'huile d'un véhicule dans les parkings | Pollution du sol | 8j | 12 |  | 1 | Prévention des accidents | - | - | -
Producten: bris d'un contenant de produit dangereux | Pollution du sol (et sous-sol) | 9b | 12 |  | 1 | Prévention des accidents | Permis d'environnement | Conseiller en prévention | -
Déchets toners photocopieuse. | Emission de déchets dangereux | 3e | 11 | non | 1 | Objectif Déchets | Registre des déchets |  | Instruction déchet
Verlichting: La muséologie développe des expositions permanentes et temporaires en utilisante la technologie appropriée pour l'effet recherché mais favorise un éclairage peu gourmand en électricité type led là où c'est possible. | Consommation d'électricité | 10a | 11 |  | 2
Algemeen afval: des containers pour le démontage des expos et pour les chantiers d'aménagements | Emission de déchets banals | 10f | 11 |  | 2
Choix et achat de consommables de bureau (fournitures de bureau, alimentation, petit appareillage électrique, etc) : Achat via le CMS-FOR. Papier met een ecolabel, verdeling van de kantoorbenodigdheden via het centraal magazijn. | Consommation de consommables | 1c | 11 |  | 2
Lavabo en kranen in bureau. Door de omvorming van oude labo's naar burelen zijn er nog uitgerust met een lavabo en kranen | Water verbruik | 1f | 11 |  | 2
Eau chaude: la production d'eau chaude quant elle est disponible est réalisé au travers de boiler électrique de +/- 60 litres. | Consommation d'électricité | 1g | 11 |  | 2
Frigo: il y a une 60aine de frigo qui sont dispersés. | Consommation d'électricité | 1j | 11 |  | 2
Micro-onde: 27 dans les "kitchenettes" improvisées dans les bureaux mise à part 5 ou 6 kitchinettes plus "officielles" | Consommation d'électricité | 1l | 11 |  | 2
Gevaarlijk afval, frituur olie opgehaald door een herkent ophaler | Gevaarlijk afval | 2f | 11 | oui | 2
Maintenance du bâtiment et installations techniques, y compris chaufferie et installations de refroidissement (pots de peinture, chiffons souillés, …) | Emission de déchets dangereux | 6g | 11 | oui | 2
Maintenance du bâtiment et installations techniques, déchets de construction (container) | Emission de déchets spécifiques | 6h | 11 |  | 2
Toilettes (+/-113), urinoirs, douches. La capacité du réservoir pour toilette est de 9l met 2 knoppen (30), met 1 knop (42), met een stopknop (41). En ce qui concerne les urinoirs c'est un système de poussoir ou de sensor. Pas d'eau chaude des lavabos sanitaires | Consommation d'eau potable | 7d | 11 |  | 2
Fuites aux robinets, aux toilettes ou urinoirs (affichette mail: STTD) | Consommation d'eau potable | 7e | 11 |  | 2
Rejets d'eaux sanitaires | Rejets d'eaux usées | 7f | 11 | oui | 2
Déchets tout-venant (déchets alimentaires non compostable, déchets domestiques non recyclés): ils proviennent d'une part des activités de bureau et d'autre part des activités de la cafétéria et des kitchenettes. Elimination BXL-Propreté. | Emission de déchets banals | 7o | 11 |  | 2
Elimination des déchets dangereux (voir safety et instruction) : déchets électriques et électroniques (écrans, PC, imprimantes, néons, ampoules, frigos, micro ondes, projecteurs,…) et chimique. Lampes en fin de vie, ampoules et tubes TL : repris par la firme qui nous les vends. Les imprimantes en fin de vie et vieux PC, voitures de service ainsi que les électroménagers sont renvoyés à l'administration du domaine pour être déclassés. | Emission de déchets dangereux | 7r | 11 | oui | 2
Les achats sont décentralisé mais pour tout ce qui est petite fourniture, il y a un "magazin" et cela provient des contrats CMS/FOR. L'acheteur et le juristen sont sensibilisés à l'achat durable. Ils mettent en application la circulaire du 16 mai 2014 sur les Marchés Publics Durables | Consommation de consommables | 8a | 11 | oui | 2
Mobilité domicile lieu de travail Au plan fédéral, les frais de déplacement en transport en commun pour le trajet domicile - travail sont remboursés. De plus, il existe l'indemnité vélo pour ceux qui effectuent tout ou partie du trajet en vélo. Des douches, des vestiaires et un parking vélo sont disponibles pour les cyclistes. | Déplacements pour se rendre au lieu de travail | 8b | 11 | oui | 2
Producten: utilisation d'alcool, d'ethanol, manipulation de formol et d'autres produits dangereux | Consommation de consommables | 9a | 11 |  | 2
Afval: formol, ethanol en andere chimische afval | Emission de déchets dangereux | 9c | 11 | oui | 2
Waterverbruik: fuites à un des éviers de labo | Consommation d'eau | 9e | 11 |  | 2
Zuurkasten | Pollution de l'air par émission | 9g | 11 |  | 2
Warmwater: Bâtiment Devestel, il existe une 60aine de boilers électriques de 60 litre (voir bureaux) | Consommation d'électricité | 9j | 11 |  | 2
Toestel: 2 frituur backen + elektrische kookplaten + elekt. Grillplaat + four vapeur + bain-marie + toaster + micro ondes | Consommation d'électricité | 2b | 10 |  | 2
Industrieel vaatwasser | Consommation d'électricité | 2k | 10 |  | 2
Photocopieuses multifonction: 32 MFP Ricoh 29 - site Vautier 2 – site Gulledelle 1 – site Oostende + encore quelques imprimantes individuelles ou de services | Consommation d'électricité | 3a | 10 |  | 2
Maintenance des photocopieuses : déchets (type, destination) compris dans le contrat de maintenance | Emission de déchets dangereux | 3f | 10 | oui | 2
Projecteurs : Chaque salle est équipée soit d'un projecteur soit d'un écran de télévision sur lesquel un ordinateur portable peut être branché. | Consommation d'électricité | 4a | 10 |  | 2
Eclairage : lampes TL5 avec starters électroniques. | Consommation d'électricité | 4d | 10 |  | 2
Local serveurs: Fonctionnement 24h/24h. Les écrans sont systématiquement éteints lorsqu'il ne sont pas utilisés. | Consommation d'électricité | 5a | 10 |  | 2
Maintenance batteries de l'UPS du local serveur: déchets (responsable: Eaton) | Emission de déchets dangereux | 5d | 10 | oui | 2
Ascenseurs: 18 liften. | Consommation d'électricité | 6a | 10 |  | 2
Maintenance des ascenceurs: maintenance, Technische control BDV,onderhouds verchillende firmas | Emission de déchets dangereux | 6b | 10 | oui | 2
Specifieke apparaten voor de schijwerkerij | Consommation d'électricité | 6i | 10 |  | 2
Eclairage des couloirs et sas d'ascenseurs : actionné au moyen d'interrupteur | Consommation d'électricité | 7a | 10 |  | 2
Eclairage des toilettes: ampoules de type PLs sauf bâtiment Devestel (spaarlampen of halogene): allumage et extinction soit lié à un interupteur soit soumis au détecteur de présence | Consommation d'électricité | 7g | 10 |  | 2
Essuyage des mains: distributeurs de papier pour les zones bureaux (pas musée) (XXX/an) | Consommation de consommables | 7h | 10 |  | 2
Utilisation de papier d'essuyage WC est "labellisé écologique". Cela représente ZZZ rouleaux par an. | Consommation de consommables | 7i | 10 |  | 2
Achat et utilisation de produits de lavage (liquide vaisselle, lessive, détartrant, etc) et d'entretien (sanitaires, sols, vitres, etc). Choix des produits du CMS-FOR. | Consommation de consommables | 7m | 10 |  | 2
Appareillages techniques: ovens, Frigo en diepvriezers min18 min80, microscope électronique, spectromètre, XRD, … | Consommation d'électricité | 9h | 10 |  | 2
Toilet met dyson type handdroggers | Consommation d'électricité | 10e | 9 |  | 3
Location de salle: le musée loue des salles pour des évènements d'entreprise | Consommation d'électricité | 10g | 9 |  | 3
dinocafe (responsable oretto) | Consommation d'électricité | 10l | 9 |  | 3
dinocafe (responsable oretto) | Emission de déchets banals | 10m | 9 |  | 3
Frigo en diepvriezers : 2 + 2 + groente frigotje. | Consommation d'électricité | 2c | 9 |  | 3
Maintenance des fontaines à eau (responsable entretien 1/jaar: société Aquacare) | Emission de déchets dangereux | 2c | 9 | oui | 3
Industrieel vaatwasser, pas d'aquastop | Consommation d'eau | 2l | 9 |  | 3
Frigo en diepvriezers : 2 + 2 au mess + groente frigotje. | Consommation d'électricité | 2m | 9 |  | 3
Utilisation de papier pour les reprographies : - papier blanc de qualité 100% recyclé, 80 g/m² et FSC post consommation pour A4 (65750 feuilles/mois) | Consommation de papier | 3c | 9 |  | 3
Consommation de toners photocopieuse | Consommation de consommables | 3d | 9 |  | 3
Papiers d'essuyage main pour les zones bureaux éliminés en déchets banals | Emission de déchets banals | 7j | 9 |  | 3
Plastiques et canettes triés pour être recyclés. Des bacs pour le recyclage des plastiques et pour le recyclage des canettes sont disposés dans les couloirs. Recyclage par BXL-propreté. | Emission de déchets plastiques et canettes | 7p | 9 |  | 3
Papiers triés pour être recyclés. Chaque bureau dispose d'un bac en carton qui sert pour le tri et le recyclage des "vieux" papiers. Des bacs jaunes pour le recyclage des papiers sont également disposés dans les couloirs, près des imprimantes et photocopieuses. Recyclage par BXL-propreté. | Emission de déchets papier | 7q | 9 |  | 3
Zuurkasten | Consommation d'électricité | 9f | 9 |  | 3
Airco: Cela se limite à quelques endroits très spécifiques | Consommation d'électricité | 9i | 9 |  | 3
Location de salle: le musée loue des salles pour des évènements d'entreprise | Emission de déchets banals | 10h | 8 |  | 3
Waterverzachter geologie gebouw op - 4 | Consommation d'eau | 10k | 8 |  | 3
Choix et achat de biens d'investissement (PC, Mobilier, Equipements) via le CMS FOR. | Consommation de consommables | 1h | 8 |  | 3
Offre de repas dans notre mess permettant la limitation des déplacements. Le choix: menu des finances ou certain plats à commander avant 10h et préparé sur place. | Déplacements pour restauration | 2a | 8 |  | 3
Achat de produits alimentaires voor de mess : vlees, groenten, … | Consommation de matières premières | 2d | 8 |  | 3
Voeding afval mess + fruit, thee en koffie afval van de kitchinette | Compostering | 2e | 8 |  | 3
Eau chaude via un boiler au niveau de la chaudière du mess | Consommation de gas | 2h | 8 |  | 3
Adoucisseurs d'eau: 2 adoucisseurs pour le mess. Rinçage et nettoyage. | Water verbruik | 2j | 8 |  | 3
Warm water voor de schijwerkerij komt van een boiler op de ketel van het hoofd gebouw + klein ketel in de zommer | Consommation d'eau | 6i | 8 |  | 3
Lave linge (1 mess et 2 equipe de nettoyage) utilisé pour le nettoyage des essuies et matériel de nettoyage réutilisable | Consommation d'électricité | 7l | 8 |  | 3
Imprimeur : l'appel aux services d'un imprimeur émane des demandes de publication de rapports, d'analyse et d'autres. Dans la situation actuelle, il est extrêmement difficile de quantifier le nombre de publications. | Consommation de matière (papier, encre, emballage,…) | 8d | 8 |  | 3
Imprimeur : livraison des documents imprimés | Consommation de carburant | 8e | 8 |  | 3
Invitations : Dans le cadre de nos missions, nous invitons un certain nombre de personne à des réunions. Ces personnes viennent de toutes les partie du mondes parfois. Cependant, pour les réunions avec des nationaux, nous les informons de la difficulté de parking et de la facilité d'accès en transport en commun. | Consommation de carburant | 8h | 8 |  | 3
Présence d'un espace vert (Parc) | Contribution aux espaces verts Bruxellois | 8l | 8 |  | 3
Waterverbruik: des éviers sont disponible dans les labo pour nettoyer le matériel et se laver les mains | Consommation d'eau | 9d | 8 |  | 3
Waterverzachter geologie gebouw op - 4 | Consommation d'eau | 9k | 8 |  | 3
Douches muséo: warmwater op hoofdketel | Consommation d'eau | 10i | 7 |  | 3
Waterverzachter geologie gebouw op - 4 | Consommation d'électricité | 10j | 7 |  | 3
Voeding afval fruit, thee en koffie afval van de kofiehoek | Compostering | 1k | 7 |  | 3
Fontaine d'eau avec refroidisseur (14): in de gangen niet in cafetaria | Consommation d'électricité | 2b | 7 |  | 3
Consommation d'eau pour la préparation et le nettoyage | Consommation d'eau | 2g | 7 |  | 3
Adoucisseurs d'eau: 2 adoucisseurs pour le mess. 1 pour l'eau sanitaire et 1 pour le four vapeur. | Consommation d'électricité | 2i | 7 |  | 3
Photocopieuses: production d'ozone | Pollution de l'air par émission | 3b | 7 |  | 3
Lave linge (1 mess et 2 equipe de nettoyage) utilisé pour le nettoyage des essuies et matériel de nettoyage réutilisable | Consommation d'eau | 7k | 7 |  | 3
Eaux usées de lavage/nettoyage éliminées dans le collecteur eaux usées sans traitement | Elimination d'eaux usées | 7n | 7 |  | 3
Verres triés pour être recyclés. Des bacs pour le recyclage des verres sont disposés dans les couloirs. Recyclage BXL-Propreté. | Emission de déchets verre et Tetra Pak | 7s | 7 |  | 3
Waterverzachter geologie gebouw op - 4 | Consommation d'électricité | 9k | 7 |  | 3
Gasbranders | Consommation de consommables | 9l | 6 |  | 3